## 发光字
枝江酒业店招（铝塑板发光字）制作标准
类别 | 规格 | 制作要求 | 材质 | 用途 | 单位 | 报价(元)
铝塑板LED店招 | 以具体尺寸为准 | 1、不锈围边平面发光字：面板为天瑞进口3mm透光亚克力；边条（外壳）为不锈钢,侧面80mm厚；底板为PVC板；光源为瑞普森2835防水LED光源（每平方≥70组）；电线为2.5平方多股软铜；时间控制器为正泰220V，变压器为荣昌谷DC12V | LED发光字 | 用于招牌文字制作 | 元/㎡
|  | 2、骨架+铝塑板：60*40*1.5mm以上厚镀锌方管焊接，防锈处理；底板为雅泰牌4mm厚18丝绿色铝塑板（CMYK：75 10 40 0）；安装要求铝塑板接缝平整吻合，牢固洁净；所有胶粘连接部分需使用结构胶；店招整体质保三年，牢固性保证四年。 | 铝塑板 | 用于招牌面板、底板封底、侧面及包柱制作 | 元/㎡
|  | 3、防水：0.6mm厚彩钢瓦安装，面层做SBS防水处理 | 彩钢瓦、SBS防水处理 | 用于招牌上面顶上防水 | 元/㎡